## РАСЧЕТ
ПРИМЕР РАСЧЕТА
РАСЧЕТА ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ СЕРВИСНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ПЭВМ
№ | Наименование работ | Норма времени, ч. | Объект обслуживания | Кол-во объектов | Час/год | Периодичность | Норматив
1 | Проверка работоспособности устройств на тестах в ускоренном режиме | 0.13 | Сервер | 12 | 81.12 | Еженедельно | Согласно Межотраслевым типовым нормам сопровождения программных средств П.3.1.1 (Сервисное обслуживание ПЭВМ)
|  |  | Сетевое оборудование | 21 | 141.96 | Еженедельно | Согласно Межотраслевым типовым нормам сопровождения программных средств П.3.1.1 (Сервисное обслуживание ПЭВМ)
2 | Очистка магнитных головок устройств внешней памяти (накопители на гибких магнитных дисках (НГМД)) | 0.09 | Сервера | 12 | 56.16 | Еженедельно | Согласно Межотраслевым типовым нормам сопровождения программных средств П.3.1.1 (Сервисное обслуживание ПЭВМ)
3 | Проведение дефрагментации накопителей на жестких магнитных дисках | 0.27 | Сервера | 22 | 308.88 | Еженедельно | Согласно Межотраслевым типовым нормам сопровождения программных средств П.3.1.1 (Сервисное обслуживание ПЭВМ)
4 | Проверка линий и устройств локальной вычислительной сети с помощью автономных тестов | 0.19 | Сервера | 12 | 118.56 | Еженедельно | Согласно Межотраслевым типовым нормам сопровождения программных средств П.3.1.1 (Сервисное обслуживание ПЭВМ)
|  |  | Рабочие станции | 102 | 1007.76 | Еженедельно | Согласно Межотраслевым типовым нормам сопровождения программных средств П.3.1.1 (Сервисное обслуживание ПЭВМ)
|  |  | Сетевое оборудование | 21 | 207.48 | Еженедельно | Согласно Межотраслевым типовым нормам сопровождения программных средств П.3.1.1 (Сервисное обслуживание ПЭВМ)
5 | Полное тестирование всех устройств ПЭВМ с выдачей протокола, в том числе и ЛВС, выявление и исправление ошибок в распределении дискового пространства | 1.7 | Сервер | 12 | 244.8 | Ежемесячно | Согласно Межотраслевым типовым нормам сопровождения программных средств П.3.1.1 (Сервисное обслуживание ПЭВМ)
|  |  | Сетевое оборудование | 21 | 428.4 | Ежемесячно | Согласно Межотраслевым типовым нормам сопровождения программных средств П.3.1.1 (Сервисное обслуживание ПЭВМ)
6 | Смазка механических устройств НГМД, стримеры, принтеры | 0.34 | Стример | 1 | 4.08 | Ежемесячно | Согласно Межотраслевым типовым нормам сопровождения программных средств П.3.1.1 (Сервисное обслуживание ПЭВМ)
|  |  | Принтер | 46 | 187.68 | Ежемесячно | Согласно Межотраслевым типовым нормам сопровождения программных средств П.3.1.1 (Сервисное обслуживание ПЭВМ)
7 | Очистка от пыли внутренних объемов ПЭВМ с разборкой | 0.37 | Сервер | 12 | 53.28 | Ежемесячно | Согласно Межотраслевым типовым нормам сопровождения программных средств П.3.1.1 (Сервисное обслуживание ПЭВМ)
|  |  | Рабочие станции | 102 | 452.88 | Ежемесячно | Согласно Межотраслевым типовым нормам сопровождения программных средств П.3.1.1 (Сервисное обслуживание ПЭВМ)
8 | Очистка от пыли и грязи видеомониторов, регулировка и настройка | 0.35 | Рабочие станции | 102 | 428.4 | Ежемесячно | Согласно Межотраслевым типовым нормам сопровождения программных средств П.3.1.1 (Сервисное обслуживание ПЭВМ)
9 | Очистка и промывка печатающих головок матричных и струйных принтеров | 0.17 | матричные принтеры | 46 | 93.84 | Ежемесячно | Согласно Межотраслевым типовым нормам сопровождения программных средств П.3.1.1 (Сервисное обслуживание ПЭВМ)
10 | Очистка от использованного тонера элементов печати лазерных принтеров, очистка и промывка оптики и заправка тонера | 0.34 | лазерные принтеры | 56 | 228.48 | Ежемесячно | Согласно Межотраслевым типовым нормам сопровождения программных средств П.3.1.1 (Сервисное обслуживание ПЭВМ)
11 | Очистка от пыли и промывка считывающего элемента в сканерах и смазка механических частей | 0.28 | сканеры | 9 | 30.24 | Ежемесячно | Согласно Межотраслевым типовым нормам сопровождения программных средств П.3.1.1 (Сервисное обслуживание ПЭВМ)
12 | Очистка от пыли внутренних объемов блоков питания ПЭВМ, очистка и смазка вентиляторов | 0.8 | рабочие станции и серверы | 114 | 547.2 | Раз в полгода | Согласно Межотраслевым типовым нормам сопровождения программных средств П.3.1.1 (Сервисное обслуживание ПЭВМ)
13 | Очистка экранов видеомониторов и LCD панели от пыли и грязи, регулировка и настройка | 0.22 | рабочие станции | 102 | 44.88 | Раз в полгода | Согласно Межотраслевым типовым нормам сопровождения программных средств П.3.1.1 (Сервисное обслуживание ПЭВМ)
14 | Очистка от пыли внутренних объемов внешних модемов, устройств независимого питания (UPS) с последующим их тестированием | 0.47 | модемы | 14 | 13.16 | Раз в полгода | Согласно Межотраслевым типовым нормам сопровождения программных средств П.3.1.1 (Сервисное обслуживание ПЭВМ)
|  |  | UPS | 29 | 27.26 | Раз в полгода | Согласно Межотраслевым типовым нормам сопровождения программных средств П.3.1.1 (Сервисное обслуживание ПЭВМ)
15 | Выполнение консультаций по вопросам работоспособности сети, прав доступа, смены паролей и т.д. | 0.3 | 30 раз в месяц | 30 | 108 | По мере необходимости | Согласно Межотраслевым типовым нормам сопровождения программных средств П.65 (научно технические услуги по ПС ПЭВМ)
16 | Установка, замена специализированного программного обеспечения : | 0.3 | 10 раз в месяц | 10 | 36 | По мере необходимости | Согласно Межотраслевым типовым нормам по сервисному обслуживанию ПЭВМ и сопровождению ПС. п3.2.13
17 | Проведение настроек на компьютере пользователя | 0.2 | 30 раз в месяц | 30 | 72 | По мере необходимости | Согласно Межотраслевым типовым нормам по сервисному обслуживанию ПЭВМ и сопровождению ПС. п.3.2.7
18 | Проведение диагностики и локализация неисправности устройств ПЭВМ | 0.4 | 10 раз в месяц | 10 | 48 | По мере необходимости | Согласно Межотраслевым типовым нормам по сервисному обслуживанию ПЭВМ и сопровождению ПС. п.3.1.2.1
| Рабочих недель в году: | 52
Нормативные затраты времени на объем работ за год составляют :
|  | Тр= | 4970.5 | ч./год
Общие затраты времени на работы по обслуживанию ПЭВМ (Тоб) равны:
|  | Тоб = | 8946.9 | ч.
Расчетная численность работников, занятых обслуживанием ПЭВМ, равна:
|  | Чн= | 4.4892 | чел.
Требуемая среднесписочная численность работников, занятых обслуживанием ПЭВМ, равна:
|  | Чсп= | 4.7136 | чел.

## ИТОГО
СЕРВЕРА | 12
РАБОЧИЕ СТАНЦИИ | 102
МАРШРУТИЗАТОРЫ | 3
ФПСУ | 7
СВИТЧИ | 11 | 21